**УТВЪРДИЛ:......................................**

**(Д-р Петър Лучев - управител)**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ЧЛ.187 И СЛ. ОТ ЗОП

**”Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Поликлиника-Казанлък ЕООД”**

**Прогнозна стойност : 56 800 без ДДС**

ОКТОМВРИ 2018

гр.Казанлък

**I.ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. СРОК НА ДОГОВОРА.**

1. Обектът на обществената поръчка включва: **Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Поликлиника-Казанлък” ЕООД ,** съгласно изготвени технически спецификации. В поръчката има 3 самостоятелно обособени позиции**:**

Поз.1 Реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория;

Поз.2 Консумативи за рентгенова лаборатория;

Поз.3 Общи медицински консумативи;

**ВАЖНО!**

Всеки от кандидатите може да участва за една или повече от обособените позиции и включените в тях номенклатурни единици, но следва да подаде отделно техническо предложение за всяка от обособените позиции.

**По отношение на поз.1** – участникът трябва да предложи реактиви и консумативи, които да могат да бъдат използвани за апаратите, посочени в техническата спецификация. В случай, че оферираните консумативи не могат да бъдат използвани за посочените от Възложителя апарати, офертата няма да бъде оценявана, а участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

**По отношение на поз.1** Реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория в образец № 7а има вписани римски и арабски цифри. За да се постигне прегледност и разграничение на необходимите продукти за съответните апарати, с римските цифри са обозначени видовете апарати, а с арабските цифри са индикирани необходимите за тях реактиви и/или консумативи.

Участниците могат да подадат оферта за всяка номенклатурна единица , номерирана с арабска цифра.Всяка предлагана цена подлежи на самостоятелно оценяване.

**По отношение на поз.2** Консумативи за рентгенова лаборатория **и Поз.3** Общи медицински консумативи - всички номенклатурни единици са вписани само с арабски цифри. Участниците могат да подадат оферта за всяка номенклатурна единица, номерирана с арабска цифра.Всяка предлагана цена подлежи на самостоятелно оценяване.

2. Прогнозната стойност на поръчката е **56 800 лв.** / петддесет и шест хиляди и осемстотин лева/ без ДДС и е формирана от сбора на прогнозните стойности на обособените позиции, както следва:

**Поз.1** Реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория – прогнозна стойност – **38 100 лв. без ДДС**;

**Поз.2** Консумативи за рентгенова лаборатория - прогнозна стойност – **10 600 лв. без ДДС**;

**Поз.3** Общи медицински консумативи прогнозна стойност – **8100 лв. без ДДС**;

3.Доставката на заявените количества реактиви и консумативи ще е за сметка на изпълнителя.

4.Участникът трябва да предвиди срок на доставка след заявка. Срокът за доставка не може да бъде по-дълъг от 72 часа.

5.Доставените количества реактиви и консумативи трябва да са с остатъчен срок на годност не по-кратък 70% от срока на годност, посочен от производителя и да притежават документи за произход, сертификат за качество или сертификат за съотвествие със съответните спецификации или стандарти (ISO 9001:2000/2008;ISO 13485:2003; „СЕ” марка или еквивалентни стандарти – изброяването не е изчерпателно).

6.Срокът на договора с изпълнителя ще бъде 12 месеца.

**II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ**

**ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ**

1.Право на участие в поръчката имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП и Възложителя. В случай, че участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението представят копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

2. Участниците могат свободно да ползват подизпълнители, но задължително следва да са посочили това обстоятелство. В случай, че ще се използват подизпълнители, избраните за Изпълнители сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата им.Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

3.Участниците в процедурата не могат да бъдат дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или пък свързани с тях лица по смисъла на чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. В случай, че участникът е дружество, което попада в изключенията на чл. 4 от цитирания закон, същият представя доказателства за наличие на обстоятелства, обуславящи изключенията.

Същото изискване се отнася и за подизпълнителите, в случай, че участникът ще използва ресурсите на подизпълнител.

4. За участника следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т.7 от ЗОП.

5. Изпълнителите нямат право да:

- сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл.54, ал. 1 от ЗОП;

- възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

- заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл.54, ал. 1 от ЗОП; предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение; договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.

6. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен подизпълнител, изпълнителят изпраща заверено копие от договора или допълнителното споразумение на възложителя

7. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

**Правоспособност за упражняване на професионална дейност (годност) : Да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия – само за участниците по обособена позиция № 1**.

**Изисквания за икономическо и финансово състояние – не се поставят.**

**Изисквания за технически и професионални възможности – не се поставят.**

**III. Изисквания при формирането на цената и плащания по договора**

1 В ценовата оферта участниците предлагат единична цена на предлаганите номенклатурни единици, като посочват цената в български лева „без ДДС“ - за 1 брой , респ. за 1 мл.

Предложената от участника цена задължително трябва да включва всички разходи за изпълнение на доставката, в т.ч. митни сборове, транспортни разходи до мястото посочено за доставка, и други.

\*Забележка: Митни сборове се калкулират, когато участникът предлага изделия (стока) подлежащи на митническо облагане, съгласно действащото законодателство в Република България.

2 Всички плащания ще се извършват съобразно правилата и условията на предложения проект на договор, представляващ неразделна част от настоящата документация.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

**IV.ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.**

**1. Изисквания при подготовка на офертата**

1.1. Участникът трябва да проучи всички условия и спецификации в настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, която не отговаря на документацията и изискванията на Възложителя, може да доведе до отстраняването му.

1.2. Офертата следва да бъде оформена по приложените към документацията образци.

1.3. Видът, качеството и характеристиките на доставката, предмет на поръчката, трябва да отговарят напълно на изискванията на техническитe спецификации, нормативната база, която ги урежда и условията за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

1.4. Всеки участник може да представи само една оферта, **като срокът й на валидност не може да бъде по-кратък от 60 календарни дни**.

1.5. Варианти на оферта не се допускат.

1.6. Подизпълнителите (ако има такива) трябва да отговарят на критериите за подбор в съответствие с дейностите, които ще извършват.

1.7. Лице, което е дало съгласие да участва като подизпълнител, не може да представи самостоятелна оферта.

1.8. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език. Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ, което е основание за отстраняване на участника.

1.9. При представяне на копия на изискуеми документи, същите да бъдат заверени с текст “Вярно с оригинала” - подписани от лицето, извършило сверката и подпечатани с печата на участника.

1.10. Офертата се подписва от законния представител на участника или упълномощено от него лице, като за това се прилага нотариално заверено пълномощно от законния представител на участника.

1.11. Участникът може да поставя своите въпроси и да иска разяснения по документацията в писмен вид до 3 дни преди изтичане срока за получаване на оферти (съгл.189 от ЗОП)..

1.12. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците.

1.13. За всички данни, обстоятелства и грешки в офертата, отговорност носи участникът.

**2. Изисквания и указания към съдържанието на офертата**

2.1. Представяне на участника - образец №1 от документацията (представя се в оригинал).

2.2. Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец №2 от документацията (представя се в оригинал).

2.3. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата почл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП**)** – образец №3 от документацията (представя се в оригинал).

2.4. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) – образец № 4 от документацията (представя се в оригинал).

2.3. Нотариално заверено пълномощно за представителство (представя се само ако офертата не е подписана от законния представител на участника).

2.6. Попълнено техническо предложение (техническо предложение) - образец № 6 от документацията (представя се в оригинал). **За всяка от обособените позиции се попълва отделно техническо предложение.**

За да бъде допусната техническата оферта до класиране, участникът следва да е попълнил всички точки и графи и те да съответстват на изискванията на Възложителя, както и да подкрепи твърденията си със съответните документи, които ги доказват. Участникът може да добави и друга информация, касаеща изпълнението на предмета на поръчката.

Участникът трябва да представи като приложение към техническото си предложение :

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - **за обособена позиция № 1;**

Декларация, че реактивите и/ или консумативите , които ще бъдат доставяни, ще са придружени от документи за произход, сертификат за качество или сертификат за съотвествие със съответните спецификации или стандарти (ISO 9001:2000/2008;ISO 13485:2003; „СЕ” марка или еквивалентни стандарти – изброяването не е изчерпателно) – **за всички обособени позиции. (образец № 6а) –** представя се в оригинал;

Техническото предложение се подписва от представителя на участника и подпечатва с печата на участника и се посочва дата на изготвянето и.

**Непопълването на части от техническата оферта или промяната й води до отстраняване на участника.**

2.7. Ценова оферта - образец №7 , както и съотв.7а, 7б и/или 7в от документацията- в зависимост за кои от обособените позиции е подадена оферта. (представя се в оригинал). **Предлаганите цени се закръглят от УЧАСТНИКА, с точност до трети знак след десетичната запетая.**

**Важно!** Няма да се оценяват предлагани ценови параметри, които:

* не са в български лева без ДДС;
* не са закръглени до третия знак след десетичната запетая;
* не са за 1 бр. / респ. за 1 мл. продукт;
* са с посочена цена за опаковка;

2.8. Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката - образец №5 от документацията (представя се в оригинал).

**3. Представяне на офертата**

3.1. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка (плик) лично, по пощата или чрез куриерска фирма с препоръчано писмо с обратна разписка.

3.2. Върху опаковката участникът посочва наименованието на предмета на поръчката, позицията / ите за които кандидатства, точното си наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и лице за контакти.

3.3. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.

3.4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на Участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок.

**4. Отваряне и разглеждане на офертите**

4.1. Отварянето на офертите е публично.

4.2. Датата и часът на отварянето на офертите са посочени в обявата. Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както следва:

– лична карта и копие от документ (*оставащ за Възложителя*), удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице).

- в случай, че присъства пълномощник – лична карта и пълномощно *(пълномощното се представя в оригинал или заверено копие с гриф “вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участник при наличие на такъв и остава за Възложителя);*

4.3. **Критерий за оценка на офертите е „най-ниска предлагана цена“** .

На оценка подлежи поотделно всяка номенклатурна единица, включена в съответната обособена позиция.

**Класиране на участниците**

**Крайното класиране на участниците се извършва поотделно за всяка номенклатурна единица, включена в съответната обособена позиция.**

База за оценка - предлагани единична цена за всяка номенклатурна единица, закръглена до третия знак след десетичната запетая.

Комисията НЯМА да преизчислява служебно ценови предложения, които не отговарят на поставените изисквания в т.2.7 от настоящата документация.

Неспазването на горепосочените условия е основание за отстраняване от участие в процедурата.

Ако има оферти с еднаква оценка, комисията процедира съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

**5. Сключване на договор**

5.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с участника, класиран на първо място.

5.3. В срок до десет работни дни от получаване на писмото за възлагане на поръчката участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл.54 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има такива.

НЕПРЕДСТАВЯНЕТО на тези документи ще бъде основание за определяне на втория класиран участник за изпълнител на поръчката.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

**V.СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ**

1.Всеки кандидат може да депозира своята оферта до **16,00 часа на 17.10.2018 год.** в Деловодството на ДКЦ Поликлиника- Казанлък ЕООД –гр.Казанлък, ул.”Стара планина” № 12.

2.Офертата се подава в запечатана непрозрачна опаковка.

3.Незапечатани оферти няма да се приемат и ще бъдат връщани на подателите им.

4.При депозиране на офертата ,върху плика и в дневника – регистър за ОП се отбелязват входящия номер,датата и часа на получаване на офертата.

**VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

1.Офертите ще бъдат разгледани от комисия,определена от Възложителя на **18.10.2018 год. от 10,00** часа в кабинета на управителя ДКЦ Поликлиника- Казанлък ЕООД –гр.Казанлък, ул.”Стара планина” № 12, ет.5.

**Линк за директен преглед в интернет :** [**http://dkckz.eu/**](http://dkckz.eu/)

**ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА**

**Образец № 1**

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК**

в обществена поръчка с предмет

**”Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Поликлиника-Казанлък ЕООД”**

**Административни сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН |  |
| Седалище и адрес на управление |  |
| Законен представител на участника |  |
| Адрес за кореспонденция при провеждане на поръчката: (адрес, факс, електронна поща, лице за контакт) |  |
| Адрес за кореспонденция при изпълнение на договора: адрес, факс, електронна поща, лице за контакт (ако участникът бъде определен за изпълнител) |  |
| Банкови реквизити (банка, банкова сметка, титуляр на сметката) |  |

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. Заявяваме желанието си да участваме в обявената от вас обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с горепосочения предмет, като подаваме оферта при условията, обявени в обявата и приложенията към нея и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения проект на договор.

Неразделна част от настоящия документ са декларацията за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, подписана от законния представител на участника и декларации по чл.97, ал.5 от ППЗОП.

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. Подпис и печат:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/име и фамилия/

**Образец № 2**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС)**

Подписаният/ата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/име, презиме, фамилия/*

данни по документ за самоличност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/номер на лична карта, орган и място на издаване/*

в качеството си на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*/наименование на участника/*

**Д Е К Л А Р И Р А М**

за представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС):

1. Е регистрирано / Не е регистрирано **(ненужното се зачертава**) в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т, 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция)

2. Е свързано / Не е свързано (**ненужното се зачертава**) лице по смисъла на § 1 от Допълнителните Разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3. Попада в изключението на чл. 4, т. ......... от ЗИФОДРЮПДРС. (попълва се в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим)

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.

Тази декларация се представя във връзка с обществена поръчка **”Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Поликлиника-Казанлък ЕООД”**

***Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.***

г. Декларатор:

*Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП*

**Образец № 3**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)**

Подписаният/ата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/име, презиме, фамилия/*

данни по документ за самоличност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/номер на лична карта, орган и място на издаване/*

в качеството си на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*/наименование на участника/*

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или с влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Тази декларация се представя във връзка с обществена поръчка **”Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Поликлиника-Казанлък ЕООД”**

**Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.**

г. Декларатор:

*\*Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.*

**Образец № 4**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)**

Подписаният/ата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/име, презиме, фамилия/*

данни по документ за самоличност\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/номер на лична карта, орган и място на издаване/*

в качеството си на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

***на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,***

*/наименование на участника/*

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1. Участникът, който представлявам

- няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен\*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на [чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс](apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/) и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен\*; ***( невярното се зачертава)***

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо)

Тази декларация се представя във връзка с обществена поръчка **”Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Поликлиника-Казанлък ЕООД”.**

**Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.**

г. Декларатор:

*Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП*

**Образец № 5**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за участие на подизпълнители**

Долуподписаният/ната \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/име, презиме, фамилия/*

ЕГН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от МВР-гр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

/постоянен адрес/

представляващ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

/ЕТ, Дружество, Фирма/

участник в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет  **”Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Поликлиника-Казанлък ЕООД”**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. При изпълнението на поръчката няма да ползвам подизпълнители / ще ползвам подизпълнители, които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата. ***(невярното се зачертава)***

2. Подизпълнители, видове работи, които ще изпълняват, и делът им:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подизпълнител/Наименование  ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  Седалище и адрес на управление | Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява всеки подизпълнител | % от общата стойност на поръчката |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3. Подизпълнителите отговарят на изискванията за критериите за подбор съобразно вида и дела в поръчката, който ще изпълняват и за тях не са налице основания за отстраняване.

4. Подизпълнителите са запознати с изискването, че не може да представят самостоятелна оферта.

5. Приемам да отговарям за действията и бездействията на подизпълнителите като за такива на представлявания от мен участник.

***Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.***

г. Декларатор

**Образец № 6**

**ДО**

**ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА –КАЗАНЛЪК ЕООД**

**ГР. КАЗАНЛЪК, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от

Участник:...................................................................... ..........................................................

Адрес:......................................................................................................................................

Тел.: ..................., факс: ................................ел.поща..........................................................

ЕИК.....................................................................................................................................

Представлявано от .................................................................................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Съгласно публикувана на профила на купувача обява на Община Казанлък, за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **”Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Поликлиника-Казанлък ЕООД”** и след като се запознахме с условията за участие, съгласно утвърдената документация, предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните условия:

**Срок за изпълнение на доставката, след подадена заявка**:…………………………

*(не по-късно от 72 часа)*

**Място на доставка:гр.Казанлък, ул.”Стара планина” № 12;**

Остатъчен срок на годност на доставяните продукти:…………………………….

Срок за замяна на реактиви и/или консумативи в случай на рекламация: ……………………………….

**Декларираме, че в случай, че бъдем избрани за изпълнители на поръчката ще извършваме доставки на продукти, които са произведени САМО от посочения от нас производител. Известно ни е, че Възложителят има право да откаже приемане на реактиви и/или консумативи, които не са с посоченото от нас търговско наименование, разфасовка и/или производител, или са с остатъчен срок на годност, който е по-малък от 70% от остатъчния срок на годност, посочен от производителя.**

Предлагаме консумативи / реактиви със следните характеристики: */\*участникът следва подробно да опише предлаганите артикули в табличен вид в съответствие с техническата спецификация за всяка от обособените позиции/*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ректив/ консуматив | Търг.наименование | производител | разфасовка |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(търговски наименования се попълват в случай, че такива са налични)

Обвързани сме от задълженията и условията, поети с офертата за срок от

........... .... /с думи/ календарни дни след датата, определена в обявата като краен срок за получаване на офертите.

Приемаме, че изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника.

При офериране на срокове, следва да се посочат единствено цели положителни числа. Неспазването на условието е основание за отстраняване от участие.

Приложение: \**Участникът описва и представя като приложение към техническото си предложение заверено копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия* ***/ задължително само за позиция № 1/;***

*Декларация, че реактивите и/ или консумативите , които ще бъдат доставяни, ще са придружени от документи за произход, сертификат за качество или сертификат за съотвествие със съответните спецификации или стандарти (ISO 9001:2000/2008;ISO 13485:2003; „СЕ” марка или еквивалентни стандарти – изброяването не е изчерпателно) –* ***за всички обособени позиции. (образец № 6а) –*** *представя се в оригинал;*

*.*

Дата:................ Подпис и печат: .....................................

Име фамилия:.............................................................

(представляващ или упълномощено лице)

*Забележка: Техническото предложение се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП*

**Образец № 6а**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

Подписаният:...........................................................................................................................

с постоянен адрес:...................................................................................................................

в качеството си на :..............................................................................................................

*(управител, представляващ и т.н.)*

на участника .......................................................................................................................

със седалище и адрес на управление................................................................................

ЕИК.....................................................................................................................................

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

Реактивите и/ или консумативите , които ще бъдат доставяни на възложителя, са разрешени за употреба на територията на Република България, а доставките ще са придружени от документи за произход, сертификат за качество или сертификат за съотвествие със съответните спецификации или стандарти (ISO 9001:2000/2008; ISO 13485:2003; „СЕ” марка или еквивалентни стандарти – изброяването не е изчерпателно).

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК.

Дата: Декларатор:

гр.............................. (име, фамилия и подпис)

*Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП*

**Образец № 7**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

**”Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Поликлиника-Казанлък ЕООД”**

Участник:................................................................................................................................

Адрес:......................................................................................................................................

Тел.: ..................., факс: ................................ел.поща..........................................................

ЕИК.....................................................................................................................................

Представлявано от .................................................................................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Съгласно публикувана на профила на купувача обява на Община Казанлък, за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **”Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Поликлиника-Казанлък ЕООД”** и след като се запознахме с условията за участие, съгласно утвърдената документация, предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следното ценово предложение:

За обособена позиция .....................

***Посочили сме единична цена за всяка номенклатурна единица в лева, закръглена до третия знак след десетичната запетая без ДДС.***

***Предложените от нас цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.***

Приемаме, начина за заплащане на цената, посочен от възложителя в документацията за участие.

Декларираме, че предлаганата цена на стоката е крайна и в нея сме включили всички разходи, свързани с доставката до посоченото от Възложителя място, в т.ч. транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи и други.

3. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на финансовия ресурс по сключения договор.

Прилагам : таблица с предлагани цени по ОП № ...........обр.7а, 7б или 7в

Дата :................ Подпис и печат: .....................................

Име и фамилия:.......................................

(представляващ по регистрация или упълномощено лице)

**Образец № 7а**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1**

**Посочват се цени само за артикулите, които са отразени в Техническото предложение. За останалите артикули полетата „ ед.цена” се оставят празни.**

**Предлаганата цена се закръгля до трети знак след десетичната запетая.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОДУКТ | мерна единица  1 бр. / 1 мл. | Цена за1мл/ 1 бройка/ без ДДС |
| ­­ I. | **Реагенти за клинична биохимия Mindray BS 200E** |  |  |
|  | 1.Глюкоза |  |  |
|  | 2.Урея |  |  |
|  | 3.Креатинин |  |  |
|  | 4.Пикочна киселина |  |  |
|  | 5.Серумни протеини |  |  |
|  | 5.1.Общ белтък |  |  |
|  | 5.2.Албумин |  |  |
|  | 6.Аминотрансферази |  |  |
|  | 6.1.ASAT / GOT / |  |  |
|  | 6.2.ALAT / GPT / |  |  |
|  | 6.3.GGTP |  |  |
|  | 6.4.Aлкална фосфатаза |  |  |
|  | 6.5.α – Амилаза |  |  |
|  | 7.Креатинкиназа / СК / |  |  |
|  | 8.Липаза |  |  |
|  | 9.Липиди |  |  |
|  | 9.1.Общ холестерол |  |  |
|  | 9.2.HDL – холестерол /директен метод / |  |  |
|  | 9.3.LDL – холистерол /директен метод / |  |  |
|  | 9.3.Триглицериди |  |  |
|  | 10.Жлъчни пигменти |  |  |
|  | 10.1.Билирубин общ |  |  |
|  | 10.2.Билирубин директен |  |  |
|  | 11.Калций |  |  |
|  | 12.Фосфор |  |  |
|  | 13.Желязо +ЖСК/без преципитация/ |  |  |
|  | 14. Магнезий |  |  |
|  | 15.RF / ревматоиден фактор / + калибратор имунотурбидиметрия |  |  |
|  | 16.ASO/антистрептолизинов титър / + калибратор/ имунотурбидиметрия |  |  |
|  | 17.Имуноглобулин А + калибратор имунотурбидиметрия |  |  |
|  | 18. Имуноглобулин М + калибратор имунотурбидиметрия |  |  |
|  | 20.Имуноглобулин G + калибратор имунотурбидиметрия |  |  |
|  | 21.Контролен серум с включени стойности за Na,K /ISE директ/,HDL-холестерол, LDL – холестерол,имуноглобулини |  |  |
|  | 22.Протеин контрол /RF,ASO, CRP/ |  |  |
|  | 23.Реактив за CRP+калибратор |  |  |
|  | 24.Реактив за микроалбумин+калибратор /имунотурбидиметричен метод/ |  |  |
|  | 25.Контролен материал за микоалбумин/имунотурбидиметричен метод/ |  |  |
|  | 26.Калибратор / биохимия / |  |  |
| II. | **Йонселективен анализатор Prolyte** |  |  |
|  | 1.Реагентен модул Na-K-Cl |  |  |
|  | 2.Почистващ разтвор/пепсин / |  |  |
| III. | **Хематологичен анализатор MindrayBC20-s** |  |  |
|  | 1.Лизиращ раазтвор |  |  |
|  | 2.Изотоничен р-р М-30D |  |  |
|  | 3.Probe cleaner M-30P |  |  |
|  | 4.Контролно кръв за хематологичен анализатор 3dif. |  |  |
|  | **Апаратът работи със затворена система реактиви** |  |  |
| IV. | Реактиви и консумативи за коагулация |  |  |
|  | **Коагулометър Trobostat 2** |  |  |
|  | 1.Kапилярен тромбопластин + буфер /метод с пълна кръв/  2.Кювети със съчми  3.Реактив за определяне на фибриноген  4.Реактив за определяне на АРТТ+ CaCl2  5.Контролна плазма за капилярен тромбопластин  6.Тромбопластин/метод с кръвна плазма/  7.Контролна плазма /метод с кръвна плазма/ |  |  |
| V. | **Реактиви за хормони и туморни маркери за**  **TOSOH AIA 360** |  |  |
|  | 1.TSH |  |  |
|  | 2.fT4 |  |  |
|  | 3.PSA |  |  |
|  | 4.Стандартизиращи купички |  |  |
|  | 5.Субстрат |  |  |
|  | 6.Дилуент |  |  |
|  | 7.Миещ разтвор |  |  |
|  | 8.Калибратори за TSH,fT4,PSA |  |  |
|  | 9.Контролен серум за хормони и туморни маркери |  |  |
|  | **Апаратът работи със затворена система за реактиви** |  |  |
| VI. | **Реативи и консумативи за глюкоанализатор**  **Biosen C** |  |  |
|  | 1.Работен разтвор |  |  |
|  | 2.Хемолизиращи микроепруветки с 20µl капилярки |  |  |
|  | 3.Мултистандарт 12 mmol/l |  |  |
|  | 4.Чип сензор за измерване на глюкоза |  |  |
| VII. | **Реактиви за Nycocard** |  |  |
|  | 1.Hb A1c + контрол |  |  |
|  | 2.CRP + контрол |  |  |
|  | 3.Микроалбумин + контрол |  |  |
|  | **Апаратът работи със затворена система за реактиви** |  |  |
| VIII. | **Реактиви и консумативи за уринен анализатор Dirui H 500** |  |  |
|  | 1.Тест ленти 10 показателя |  |  |
|  | 2.Контролен материал/нормално и патологично ниво / |  |  |
|  | **Апаратът работи със затворена система от реактиви** |  |  |
| X. | **Реактиви за Quo-Lab** |  |  |
|  | 1.Hb A1c |  |  |
|  | 2.Контролен материал /N + P/ |  |  |
|  | **Апаратът работи със затворена система за реактиви** |  |  |
| X. | **Други консумативи и разтвори** |  |  |
|  | 1.Миещ разтвор за Mindray BS 200 E |  |  |
|  | 2.Промиващи разтвори/алкален и кисел/ за  Mindray BS 200E |  |  |
|  | 3.Промиващ разтвор за шлаух за Mindray BS200E |  |  |
|  | 4.Вакутейнери. |  |  |
|  | 4.1Вакутейнери за серум 4 мл.  4.1.Вакутейнери за коагулация 1.8 мл.  4.3.Вакутейнери за хематология/с EDTA/2мл. |  |  |
|  | 5.Игли за вакутейнери |  |  |
|  | 6.Ланцети за убождане |  |  |
|  | 7.Сини наконечници |  |  |
|  | 8.Жълти наконечници |  |  |
|  | 9.Микроепруветки хематологиа /с EDTA / без капилярка |  |  |
|  | 10.Принтерна хартия за апарати  Mindray BC 20-s 48 mm d=40 mm  Prolyte 78 mm d=40 mm  AIA 360 58 mm d=55 mm  Biosen C 110 mm d=45 mm |  |  |
|  | 11.Боя Романовски-Гимза |  |  |
|  | 12.Боя Май-Грюнвалд |  |  |
|  | 13.Реактив на Erlih |  |  |
|  | 14.Тестове за окултни кръвоизливи |  |  |
|  | 15.Центрофужни епруветки /стъклени / |  |  |
|  | 16.Eпруветки СУЕ 1,6мл стъклени |  |  |
|  | 17.Микроконични епруветки тип”епендорф” |  |  |
|  | 18.Работни епруветки /ps /размер Ø11/75mm облодънна |  |  |

**ОФЕРИРАЛ...............................**

**/име и подпис/**

**Образец 7б**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2**

**Посочват се цени само за артикулите, които са отразени в Техническото предложение. За останалите артикули полетата „ ед.цена” се оставят празни.**

**Предлаганата цена се закръгля до трети знак след десетичната запетая.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | размер | мярка | ед.цена без ДДС | | Артикул | |  | | 1 | рентгенови филми | 13/18 | бр |  | | 2 | рентгенови филми | 18/24 | бр |  | | 3 | рентгенови филми | 24/30 | бр |  | | 4 | рентгенови филми | 30/40 | бр |  | | 5 | рентгенови филми | 35/35 | бр |  | | 6 | рентгенови филми | 15/40 | бр |  | | 7 | рентгенови филми | Мамогр.18/24 | бр |  | | 8 | рентгенови филми | Зъбни 3/4 | бр |  | | 9 | рентгенови филми | Панор.15/30 | бр |  | | 10 | рентгенови филми | Телер.18/24 | бр |  | | 11 | рентгенов проявител | концентрат | мл |  | | 12 | фиксаж | концентрат | мл |  | |  |  |  |  | |  | |

**ОФЕРИРАЛ...............................**

**/име и подпис/**

**Образец 7в**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3**

**Посочват се цени само за артикулите, които са отразени в Техническото предложение. За останалите артикули полетата „ ед.цена” се оставят празни.**

**Предлаганата цена се закръгля до трети знак след десетичната запетая.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **номенклатурна единица** | **мярка** | **ед.цена без ДДС** | | 1 | Компреси марлени 5/5 | бр. |  | | 2 | Компреси марлени 7,5/7,5 | бр. |  | | 3 | Компреси марлени 10/10 | бр. |  | | 4 | Бинт марлен 5/5 | бр. |  | | 5 | Бинт марлен 10/10 | бр. |  | | 6 | Бинт марлен 7/14 | бр. |  | | 7 | Гипсов бинн 2,7/10 | бр. |  | | 8 | Гипсов бинн 2,7/15 | бр. |  | | 9 | Гипсов бинн 2,7/20 | бр. |  | | 10 | Спринцовка + игла 2 куб. | бр. |  | | 11 | Спринцовка + игла 5 куб. | бр. |  | | 12 | Спринцовка + игла 10 куб. | бр. |  | | 13 | Спринцовка + игла 20 куб. | бр. |  | | 14 | Спринцовка 2 куб. | бр. |  | | 15 | Спринцовка 5 куб. | бр. |  | | 16 | Спринцовка10 куб. | бр. |  | | 17 | Спринцовка 20 куб. | бр. |  | | 18 | Игли G 22 1/4 | бр. |  | | 19 | Игли G 21 1/2 | бр. |  | | 20 | Игли G 23 1/4 | бр. |  | | 21 | фолиев катетър № 18 | бр. |  | | 22 | фолиев катетър № 20 | бр. |  | | 23 | фолиев катетър № 22 | бр. |  | | 24 | фолиев катетър № 24 | бр. |  | | 25 | левкопласт обикновен 5/5 | бр. |  | | 26 | левкопласт антиалергичен 5/5 | бр. |  | | 27 | цитопласт 100/6 | бр. |  | | 28 | памук 80 гр | бр. |  | | 29 | лигнин 500 гр | бр. |  | | 30 | лигнин А300 гр.- бял | бр. |  | | 31 | Латексови ръкавици S - кутия | бр. |  | | 32 | Латексови ръкавици L - кутия | бр. |  | | 33 | Марля 1м/1 м | бр. |  | | 34 | Дирмазин крем 1%50гр. | бр. |  | | 35 | Перхидрол 1 л | бр. |  | | 36 | Натриев хлорад 0,9 % 500 куб. | бр. |  | | 37 | Кислородна вода 3 % 1л | бр. |  | | 38 | Флуцинар унг 15 гр. | бр. |  | | 39 | Лидокаин 2 % - 10 куб. | бр. |  | | 40 | Лидокаин 20 мг 2 куб. | бр. |  | | 41 | Спирт 70 градус 1 лит | бр. |  | | 42 | Спирт 95 градус 1 лит | бр. |  | | 43 | ксилометазолин фл | бр. |  | | 44 | цикложил фл | бр. |  | | 45 | алкаин фл | бр. |  | | 46 | унифлокс фл | бр. |  | | 47 | тобрадекс фл | бр. |  | | 48 | офтакуикс фл | бр. |  | | 49 | фотил фл | бр. |  | | 50 | корнерегел унг | бр. |  | | 51 | цилоксан фл | бр. |  | | 52 | хиабак фл | бр. |  | | 53 | Ацербин крем | бр. |  | | 54 | Дефламол унг 18гр. | бр. |  | | 55 | Йодасепт 90 гр унг | бр. |  | | 56 | Йодповидон фл 100мл. | бр. |  | | 57 | Оксикорт спрей 16.125гр. | бр. |  | | 58 | Гентамицин унг | бр. |  | | 59 | Браунол 1 литър | бр. |  | | 60 | Вазелин унг | бр. |  | | 61 | Бинт марлен 5/8 | бр. |  | | 62 | Бинт марлен 10/16 | бр. |  | | 63 | Ръкавици стерилни №8 | бр. |  | | 64 | Ръкавици стерилни №7 | бр. |  | | 65 | Ръкавици обикновени -пакет | бр. |  | | 66 | Остриета №11 | бр. |  | | 67 | Остриета №23 | бр. |  | | 68 | Лидокаин унг. | бр. |  | | 69 | Лидокаин 10% 10сс | бр. |  | | 70 | Гофриран дрен 6/36 | бр. |  | | 71 | Вишневски маз | бр. |  | | 72 | Дипрогента унг. | бр. |  | | 73 | Тобрадекс унг. | бр. |  | | 74 | Сперзалерг фл. | бр. |  | | 75 | Систеин ултра | бр. |  | | 76 | Макситрол | бр. |  | | 77 | Фуциталмик унг. | бр. |  | | 78 | Иелокс | бр. |  | | 79 | Ципрофлоксацин колир | бр. |  | | 80 | Офталмосептонекс колир | бр. |  | | 81 | ЕКГ х-я 80/30 | бр. |  | | 82 | ЕКГ х-я 60/25 | бр. |  | | 83 | ЕКГ х-я шилер90х90х400 | бр. |  | | 84 | ЕКГ х-я 110/50 | бр. |  | | 85 | ЕКГ х-я 60/30 | бр. |  | | 86 | Видиопринтерна х-я Мицубиши | бр. |  | | 87 | Еко гел 5 л. /Cerakarta/ | бр. |  | | 88 | Медицински чаршаф-ролка | бр. |  | | 89 | Четки за цитонамазки | бр. |  | | 90 | Предметни стъкла-пакет | бр. |  | | 91 | Трио Вижан колир | бр. |  | | 92 | Гел за ЕКГ 260гр. | бр. |  | | 93 | Апарат за кр.налягане | бр. |  | | 94 | Q септ-750 мл.оранжев | бр. |  | | 95 | Сетредин форте 1 литър | бр. |  | | 96 | Секусепт актив-1.5кг. | бр. |  | | 97 | Адреналин-амп. | бр. |  | | 98 | Ацербин спр. | бр. |  | | 99 | Вигамокс унг. | бр. |  | | 100 | Ксифлодроп фл. | бр. |  | | 101 | Унитропик фл. | бр. |  | | 102 | Флоксал фл. | бр. |  | | 103 | Диклоабак фл. | бр. |  | | 104 | Маски еднократни-кутии | бр. |  | | 105 | Максидекс фл. | бр. |  | | 106 | Бинт марлен 10/16 | бр. |  | | 107 | Хидрокорт.хлорамф. Унг. | бр. |  | | 108 | Системи за инфузия | бр. |  | | 109 | Тобрекс унг. | бр. |  | | 110 | Мидфрин фл. | бр. |  | | 111 | Игли G25 | бр. |  | | 112 | урбазон 40мг.амп. | бр. |  | | 113 | Шпатули еднократни кутия | бр. |  | | 114 | Абокати розови | бр. |  | | 115 | Абокати сини | бр. |  | | 116 | Риванол фл-100мл. | бр. |  | | 117 | Риванол 1000 мл. | бр. |  | | 118 | Дексамфеникол | бр. |  | | 119 | Стерилни марли 5/5 | бр. |  | | 120 | Хидрок.хлорамф.фл. | бр. |  | | 121 | Моксифлоксан фл. | бр. |  | | 122 | Тетрациклин очен унг. | бр. |  | | 123 | Теалоз дуо фл. | бр. |  | | 124 | Ацикловир очен унг. | бр. |  | | 125 | Гентазон фл. | бр. |  | | 126 | Лекарска слушалка | бр. |  | | 127 | Хидрамед фл. | бр. |  | | 128 | Левофлоксан фл. | бр. |  | | 129 | Вигамокс фл. | бр. |  | | 130 | Латексови ръкавици М | бр. |  | | 131 | Флоксал маз | бр. |  | | 132 | Есмарх авт. (торникет) | бр. |  | | 133 | Игли G25 | бр. |  | |  |  |  |  |  |
| Важно! По отношение номенклатурните единици, които са посочени с търговски наименования в настоящата спецификация е допустимо предлагането на еквивалентни продукти. При попълване на ценовото предложение на мястото на посочения от нас продукт следва да се отрази наименованието на предлагания еквивалентен продукт.  **Оферирал:................................** |  | **ОФЕРИРАЛ...............................**  **/име и подпис/** | | | |

**Образец № 8**

**ПРОЕКТ!**

**ДОГОВОР**

Днес ................2018 год. в гр.Казанлък, между :

1.**ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА- КАЗАНЛЪК ЕООД** , със седалище и адрес на управление- гр.Казанлък , ул.”Стара планина” № 12 , ЕИК 123527016, представлявано от д-р Петър Иванов Лучев - Възложител

И

**2.**..............................................................................................................................., ЕИК................., със седалище и адрес на управление гр. ..............................................................., представлявано от ........................................ *(посочва се законен представител – име и длъжност) или……………….,(ако има упълномощено лице – име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)*, наричано по-долу за краткост **„Изпълнител“**

иопределено за такъв, след събиране на оферти с обява по реда на чл.186 и сл. от ЗОП се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет**”Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Поликлиника-Казанлък ЕООД”**, като страните се споразумяха за следното:

**І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ, СРОКОВЕ**.

1.Предмет на договора е извършване на доставка на медицински консумативи / реактиви за (клинична лаборатория ,рентгенова лаборатория) на ДКЦ „Поликлиника-Казанлък” ЕООД, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от договора. **Доставените реактиви / консумативи трябва да имат остатъчен срок на годност , ........% от посочения срок на годност от производителя.**

2.Цените на всеки един от консумативите / реактивите, посочени в Приложение № 1, са оферирани от Изпълнителя при провеждане на прцедурата за възлагане на доставката и не подлежат на промяна за срока на действие на договороа.

3.Договорът се сключва за срок от 1 година, считано от датата на подписването му.

**ІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

1.Възложителят се задължава да подава точно и коректно заявките за необходимите му реактиви/ консумативи.Заявките се подават по телефон, факс, ел.поща или на хартиен носител.

2.Възложителят се задължава да заплаща стойността на доставените му стоки, не по-късно от 30 дни от представянето на данъчна фактура, придружена с Приемо-предавателен протокол / или складова разписка/ за доставените количества, по банкова сметка на изпълнителя:

**BIC: ......................................**

**IBAN: ...................................**

**БАНКА: ...............................**

3.Възложителят има право да прави рекламации относно количество и икачеството на доставените реактиви/ консумативи и в случай, че същите са основателни, Изпълнителят е длъжен да замени рекламираните реактиви/ консумативи.Рекламациите се подават до изпълнителя в писмен вид, не по-късно от 3 дни от установяване на несъответствието.

4.Възложителят има право да получи заявените количества реактиви/ консумативи, придружени със сератификат за произход / качество или друг еквивалентен документ, съгласно изискванията на действащото законодателство.

**ІІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

1.Изпълнителят се задължава да изпълнява точно и коректно подадените му заявки за доставка.Доставките се извършват за сметка на Изпълнителя в срок от ..... часа от подаване на заявката и са придружени със сертификат за произход , качество или друг еквивалентен документ, съгласно изискванията на действащото законодателство.

2.При направено заявление за рекламация на реактив/ консуматив, Изпълнителят е длъжен да разгледа същото и в 3 дневен срок от получаване на рекламацията да даде становище по нея. В случай, че рекламацията е основателна, Изпълнителят е длъжен да замени рекламираните реактиви/ консумативи.

3.Изпълнителят има право да получи възнаграждение за доставените реактиви/ консумативи, не по-късно от 30 дни от представянето на данъчна фактура, придружена с Приемо-предавателен протокол / или складова разписка/ за доставените количества.

**ІV.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ**

1.В случай, че Възложителят не изпълни задължението си да заплати дължимите към Изпънителя суми за извършени доставки, в уговорения по-горе срок, изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва върху дължимата сума, за периода до нейното окончателно изплащане.

**2.В случай, че Изпълнителят откаже да извърши повече от 2 заявки за доставка и /или достави стоки с търговско наименование и/или производител, който не е посочен в техническото предложение, Възложителят има право да прекрати едностранно сключения договор, като независимо от това има право на обезщетение в размер на реално извършените разходи за покупка на съответните консумативи от друг доставчик.**

3.В хипотезата на т.2 при прекратяване на договора Възложителят няма да дължи обезщетение на Изпълнителя.

4.В случай , че е налице основателна рекламация и Изпълнителят откаже да замени рекламирания продукт, Възложителят има право да откаже да заплати неговата стойност. В този случай Изпълнителят няма право да претендира и за обезщетение върху неизплатената сума.

5.При неизпълнение в срок на подадена заявка от Възложителя, изпълнителят дължи обезщетение в размер на от 10% от стойността на заявката за всеки ден забава.

6**.** За пълно неизпълнение на задължения по Договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 20 % от цената на договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

**V. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**[[1]](#footnote-1)

*(Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнител и. При липса на допизпълнители , в окончателния договор срещу този раздел ще бъде изписан текста „НЕПРИЛОЖИМ”)*

**1.** За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

**2.** Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

**3.** Изпълнителят не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да привлича нови подизпълнители.

**4.** Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

**5.** В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия Договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният незабавно сам да извърши тези работи.

**6.**Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя.

**7.** При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

**VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**1.** Настоящият Договор се прекратява:

**(а)** С изпълнение на всички задължения на страните;

**(б)** По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

**(в)** При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение (непреодолима сила);

**(г)** По реда на чл.118, ал.1 от Закона за обществените поръчки;

**2.** Възложителят може да прекрати Договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие, когато Изпълнителят:

**(а)** Забави изпълнението на някое от задълженията си по Договора с повече от 30 (тридесет) работни дни;

**(б)** Не отстрани в срок констатирани недостатъци;

**(в)** Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

**(г)** Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

**(д) В случай, че Изпълнителят откаже да извърши повече от 2 заявки за доставка и /или достави стоки с търговско наименование и/или производител, който не е посочен в техническото предложение, Възложителят има право да прекрати едностранно сключения договор, като независимо от това има право на обезщетение в размер на реално извършените разходи за покупка на съответните консумативи от друг доставчик.**

3.В хипотезата на б.(д) при прекратяване на договора Възложителят няма да дължи обезщетение на Изпълнителя.

**VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.**

**1.** Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

**2.** Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

**3.** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

**4.** Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

**VІІІ .КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

**1.** Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на Договора.

**2.** Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма съдържанието на Договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора.

**3.** Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по Договора, като не ги предоставя на трети лица.

**IХ. ОБЩИ УСЛОВИЯ**

**1.** Възложителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на Договора и да подписва документите, удостоверяващи приемането на доставките:

-..........................................................................................................................................

**2.** Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на Договора и да подписва документите, удостоверяващи извършването на доставките:

-...........................................................................................................................................

**3.** Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този Договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка на следния адрес:

**а/.** за Възложителя: гр.Казанлък 6100, ул.”Стара планина № 12.

**б/.** за Изпълнителя: ……………………..

4 Всяка страна по този Договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

**5.** В случай, че страна по Договора не изпълни задълженията си по т.4 се счита, че уведомленията по т.3 са връчени редовно.

**6.** Договорът се счита изпълнен към датата на изпълнение на последното задължение на Изпълнителя, възникнало в гаранционния срок за обслужване.

**7.** За неуредените в Договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Техническо предложение;

Приложение № 2 – Ценово предложение;

Приложение № 3 - Техническа спецификация.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: |
| …………………………………………………… | ………………………………………………….. |
| *(име,длъжност подпис, печат)* | *(име, длъжност, подпис, печат)* |

***Забележка:*** Проектът на този договор се допълва с всички предложения от офертата на определения изпълнител на обществената поръчка.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1**

/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПРОДУКТ | ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ЗА ЕДНА ГОДИНА |
| ­­ I. | Реагенти за клинична биохимия Mindray BS 200E |  |
|  | 1.Глюкоза | 3 л. |
|  | 2.Урея | 1 л. |
|  | 3.Креатинин | 2 л. |
|  | 4.Пикочна киселина | 1 л. |
|  | 5.Серумни протеини |  |
|  | 5.1.Общ белтък | 0.5 л. |
|  | 5.2.Албумин | 0.5 л. |
|  | 6.Аминотрансферази |  |
|  | 6.1.ASAT / GOT / | 2 л. |
|  | 6.2.ALAT / GPT / | 2 л. |
|  | 6.3.GGTP | 1 л. |
|  | 6.4.Aлкална фосфатаза | 0.5 л. |
|  | 6.5.α – Амилаза | 0.5 л. |
|  | 7.Креатинкиназа / СК / | 0.5 л. |
|  | 8.Липаза | 0.5 л. |
|  | 9.Липиди |  |
|  | 9.1.Общ холестерол | 4 л. |
|  | 9.2.HDL – холестерол /директен метод / | 3 л. |
|  | 9.3.LDL – холистерол /директен метод / | 3 л, |
|  | 9.3.Триглицериди | 4 л. |
|  | 10.Жлъчни пигменти |  |
|  | 10.1.Билирубин общ | 1 л. |
|  | 10.2.Билирубин директен | 0.5 л. |
|  | 11.Калций | 0.5 л. |
|  | 12.Фосфор | 0.5 л. |
|  | 13.Желязо +ЖСК/без преципитация/ | 1 л. |
|  | 14. Магнезий | 0,5 л. |
|  | 15.RF / ревматоиден фактор / + калибратор имунотурбидиметрия | 0.5 л. |
|  | 16.ASO/антистрептолизинов титър / + калибратор/ имунотурбидиметрия | 0.5 л. |
|  | 17.Имуноглобулин А + калибратор имунотурбидиметрия | 0.5 л. |
|  | 18. Имуноглобулин М + калибратор имунотурбидиметрия | 0,5 л. |
|  | 20.Имуноглобулин G + калибратор имунотурбидиметрия | 0,5 л. |
|  | 21.Контролен серум с включени стойности за Na,K /ISE директ/,HDL-холестерол, LDL – холестерол,имуноглобулини | 1 л. |
|  | 22.Протеин контрол /RF,ASO, CRP/ | 0,100л. |
|  | 23.Реактив за CRP+калибратор | 0,500 л. |
|  | 24.Реактив за микроалбумин+калибратор /имунотурбидиметричен метод/ | 1 л |
|  | 25.Контролен материал за микоалбумин/имунотурбидиметричен метод/ | 0,1 л. |
|  | 26.Калибратор / биохимия / | 1 л. |
| II. | Йонселективен анализатор Prolyte |  |
|  | 1.Реагентен модул Na-K-Cl | 12 бр. |
|  | 2.Почистващ разтвор/пепсин / | 4 оп. |
| III. | Хематологичен анализатор MindrayBC20-s |  |
|  | 1.Лизиращ раазтвор | 6 л. |
|  | 2.Изотоничен р-р М-30D | 400 л. |
|  | 3.Probe cleaner M-30P | 0,5 л. |
|  | 4.Контролно кръв за хематологичен анализатор 3dif. | 12 бр. |
|  | **Апаратът работи със затворена система реактиви** |  |
| IV. | Реактиви и консумативи за коагулация |  |
|  | 1.Коагулометър Trobostat 2 |  |
|  | 1.1.Kапилярен тромбопластин + буфер/метод с пълна кръв/  1.2.Кювети със съчми  1.3.Реактив за определяне на фибриноген  1.4.Реактив за определяне на АРТТ+ CaCl2  1.5.Контролна плазма за капилярен тромбопластин  1.6.Тромбопластин/метод с кръвна плазма/  1.7.Контролна плазма /метод с кръвна плазма/ | 6 оп.  5000 бр.  0,2 л.  0,1 л.  0,5 л.  0,1л.  0,5л.  0,1л. |
| V. | Реактиви за хормони и туморни маркери за  TOSOH AIA 360 |  |
|  | 1.TSH | 1200 бр. |
|  | 2.fT4 | 300 бр |
|  | 3.PSA | 1000 бр |
|  | 4.Стандартизиращи купички | 300 бр. |
|  | 5.Субстрат | 4 л. |
|  | 6.Дилуент | 2 л. |
|  | 7.Миещ разтвор | 3 л. |
|  | 8.Калибратори за TSH,fT4,PSA | 0,5 л. |
|  | 9.Контролен серум за хормони и туморни маркери | 0,2 л. |
|  | **Апаратът работи със затворена система за реактиви** |  |
| VI. | Реативи и консумативи за глюкоанализатор  Biosen C |  |
|  | 1.Работен разтвор | 10 л. |
|  | 2.Хемолизиращи микроепруветки с 20µl капилярки | 10000 бр. |
|  | 3.Мултистандарт 12 mmol/l | 4 oп. |
|  | 4.Чип сензор за измерване на глюкоза | 1 бр. |
| VII. | Реактиви за Nycocard |  |
|  | 1.Hb A1c + контрол | 480бр. |
|  | 2.CRP + контрол | 480 бр. |
|  | 3.Микроалбумин + контрол | 340 бр. |
|  | **Апаратът работи със затворена система за реактиви** |  |
| VIII. | Реактиви и консумативи за уринен анализатор Dirui H 500 |  |
|  | 1.Тест ленти 10 показателя | 6000 бр. |
|  | 2.Контролен материал/нормално и патологично ниво / | 0,5 л. |
|  | **Апаратът работи със затворена система от реактиви** |  |
| IX. | Реактиви за Quo-Lab |  |
|  | 1.Hb A1c | 600 бр. |
|  | 2.Контролен материал /N + P/ | 6 оп. |
|  | **Апаратът работи със затворена система за реактиви** |  |
| X. | Други консумативи и разтвори |  |
|  | 1.Миещ разтвор за Mindray BS 200 E | 12л. |
|  | 2.Промиващи разтвори/алкален и кисел/ за  Mindray BS 200E | 2х1л. |
|  | 3.Промиващ разтвор за шлаух за Mindray BS200E | 6 л. |
|  |  |  |
|  | 4.Вакутейнери за серум 4 мл.  Вакутейнери за коагулация 1.8 мл.  Вакутейнери за хематология/с EDTA/2мл. | 10 000 бр.  1 000 бр.  8 000 бр. |
|  | 5.Игли за вакутейнери | 6500 бр. |
|  | 6.Ланцети за убождане | 8000 бр. |
|  | 7.Сини наконечници | 4000 бр. |
|  | 8.Жълти наконечници | 8 000 бр. |
|  | 9.Микроепруветки хематологиа /с EDTA / без капилярка | 1000 бр. |
|  | 10.Принтерна хартия  Mindray BC 20-s 48 mm d=40 mm  Prolyte 78 mm d=40 mm  AIA 360 58 mm d=55 mm  Biosen C 110 mm d=45 mm | 240 бр.   120 бр.  80 бр.  120бр. |
|  | 11.Боя Романовски-Гимза | 2 л.. |
|  | 12.Боя Май-Грюнвалд | 3 л. |
|  | 13.Реактив на Erlih | 1л. |
|  | 14.Тестове за окултни кръвоизливи | 20 бр. |
|  | 15.Центрофужни епруветки /стъклени / | 100 бр. |
|  | 16.Eпруветки СУЕ 1,6мл стъклени | 1200 бр. |
|  | 17.Микроконични епруветки тип”епендорф” | 2000 бр. |
|  | 18.Работни епруветки /ps /размер Ø11/75mm облодънна | 500 бр. |

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **размер** | **мярка** | **разфас.** | **бр.** |
| **номенклатурна единица** |
|  |
| 1 | рентгенови филми | 13/18 | бр | 100 бр/кут | 1200 |
| 2 | рентгенови филми | 18/24 | бр | 100 бр/кут | 2300 |
| 3 | рентгенови филми | 24/30 | бр | 100 бр/кут | 1400 |
| 4 | рентгенови филми | 30/40 | бр | 100 бр/кут | 700 |
| 5 | рентгенови филми | 35/35 | бр | 100 бр/кут | 3000 |
| 6 | рентгенови филми | 15/40 | бр | 100 бр/кут | 200 |
| 7 | рентгенови филми | Мамогр.18/24 | бр | 100 бр/кут | 4000 |
| 8 | рентгенови филми | Зъбни 3/4 | бр | 150 бр/кут | 6000 |
| 9 | рентгенови филми | Панор.15/30 | бр | 100 бр/кут | 1200 |
| 10 | рентгенови филми | Телер.18/24 | бр | 100 бр/кут | 100 |
| 11 | рентгенов проявител | концентрат | л | туба 5 л | 120 |
| 12 | фиксаж | концентрат | л | туба 5 л | 70 |

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **номенклатурна единица** | **мярка** | **прогнозно**  **к-во за 1 год.** |
| 1 | Компреси марлени 5/5 | бр. | 105 |
| 2 | Компреси марлени 7,5/7,5 | бр. | 85 |
| 3 | Компреси марлени 10/10 | бр. | 75 |
| 4 | Бинт марлен 5/5 | бр. | 140 |
| 5 | Бинт марлен 10/10 | бр. | 200 |
| 6 | Бинт марлен 7/14 | бр. | 100 |
| 7 | Гипсов бинн 2,7/10 | бр. | 140 |
| 8 | Гипсов бинн 2,7/15 | бр. | 70 |
| 9 | Гипсов бинн 2,7/20 | бр. | 75 |
| 10 | Спринцовка + игла 2 куб. | бр. | 900 |
| 11 | Спринцовка + игла 5 куб. | бр. | 2500 |
| 12 | Спринцовка + игла 10 куб. | бр. | 200 |
| 13 | Спринцовка + игла 20 куб. | бр. | 150 |
| 14 | Спринцовка 2 куб. | бр. | 1400 |
| 15 | Спринцовка 5 куб. | бр. | 3300 |
| 16 | Спринцовка10 куб. | бр. | 150 |
| 17 | Спринцовка 20 куб. | бр. | 20 |
| 18 | Игли G 22 1/4 | бр. | 2700 |
| 19 | Игли G 21 1/2 | бр. | 140 |
| 20 | Игли G 23 1/4 | бр. | 2250 |
| 21 | фолиев катетър № 18 | бр. | 20 |
| 22 | фолиев катетър № 20 | бр. | 30 |
| 23 | фолиев катетър № 22 | бр. | 30 |
| 24 | фолиев катетър № 24 | бр. | 25 |
| 25 | левкопласт обикновен 5/5 | бр. | 135 |
| 26 | левкопласт антиалергичен 5/5 | бр. | 22 |
| 27 | цитопласт 100/6 | бр. | 30 |
| 28 | памук 80 гр | бр. | 275 |
| 29 | лигнин 500 гр | бр. | 180 |
| 30 | лигнин А300 гр.- бял | бр. | 40 |
| 31 | Латексови ръкавици S - кутия | бр. | 40 |
| 32 | Латексови ръкавици L - кутия | бр. | 20 |
| 33 | Марля 1м/1 м | бр. | 14 |
| 34 | Дирмазин крем 1%50гр. | бр. | 18 |
| 35 | Перхидрол 1 л | бр. | 10 |
| 36 | Натриев хлорад 0,9 % 500 куб. | бр. | 15 |
| 37 | Кислородна вода 3 % 1л | бр. | 25 |
| 38 | Флуцинар унг 15 гр. | бр. | 8 |
| 39 | Лидокаин 2 % - 10 куб. | бр. | 205 |
| 40 | Лидокаин 20 мг 2 куб. | бр. | 40 |
| 41 | Спирт 70 градус 1 лит | бр. | 75 |
| 42 | Спирт 95 градус 1 лит | бр. | 9 |
| 43 | ксилометазолин фл | бр. | 12 |
| 44 | цикложил фл | бр. | 28 |
| 45 | алкаин фл | бр. | 20 |
| 46 | унифлокс фл | бр. | 2 |
| 47 | тобрадекс фл | бр. | 5 |
| 48 | офтакуикс фл | бр. | 10 |
| 49 | фотил фл | бр. | 40 |
| 50 | корнерегел унг | бр. | 2 |
| 51 | цилоксан фл | бр. | 6 |
| 52 | хиабак фл | бр. | 4 |
| 53 | Ацербин крем | бр. | 6 |
| 54 | Дефламол унг 18гр. | бр. | 6 |
| 55 | Йодасепт 90 гр унг | бр. | 12 |
| 56 | Йодповидон фл 100мл. | бр. | 7 |
| 57 | Оксикорт спрей 16.125гр. | бр. | 30 |
| 58 | Гентамицин унг | бр. | 5 |
| 59 | Браунол 1 литър | бр. | 2 |
| 60 | Вазелин унг | бр. | 4 |
| 61 | Бинт марлен 5/8 | бр. | 40 |
| 62 | Бинт марлен 10/16 | бр. | 10 |
| 63 | Ръкавици стерилни №8 | бр. | 70 |
| 64 | Ръкавици стерилни №7 | бр. | 100 |
| 65 | Ръкавици обикновени-пакет | бр. | 15 |
| 66 | Остриета №11 | бр. | 90 |
| 67 | Остриета №23 | бр. | 180 |
| 68 | Лидокаин унг. | бр. | 10 |
| 69 | Лидокаин 10% 10сс | бр. | 20 |
| 70 | Гофриран дрен 6/36 | бр. | 1 |
| 71 | Вишневски маз | бр. | 4 |
| 72 | Дипрогента унг. | бр. | 1 |
| 73 | Тобрадекс унг. | бр. | 2 |
| 74 | Сперзалерг фл. | бр. | 1 |
| 75 | Систеин ултра | бр. | 1 |
| 76 | Макситрол | бр. | 4 |
| 77 | Фуциталмик унг. | бр. | 13 |
| 78 | Иелокс | бр. | 2 |
| 79 | Ципрофлоксацин колир | бр. | 6 |
| 80 | Офталмосептонекс колир | бр. | 4 |
| 81 | ЕКГ х-я 80/30 | бр. | 60 |
| 82 | ЕКГ х-я 60/25 | бр. | 20 |
| 83 | ЕКГ х-я шилер90х90х400 или еквивалент | бр. | 12 |
| 84 | ЕКГ х-я 110/50 | бр. | 30 |
| 85 | ЕКГ х-я 60/30 | бр. | 5 |
| 86 | Видиопринтерна х-я Мицубиши или еквивалентна | бр. | 40 |
| 87 | Еко гел 5 л. /Cerakarta/ или еквивалент | бр. | 15 |
| 88 | Медицински чаршаф-ролка | бр. | 30 |
| 89 | Четки за цитонамазки | бр. | 400 |
| 90 | Предметни стъкла-пакет | бр. | 18 |
| 91 | Трио Вижан колир | бр. | 5 |
| 92 | Гел за ЕКГ 260гр. | бр. | 40 |
| 93 | Апарат за кр.налягане | бр. | 4 |
| 94 | Q септ-750 мл.оранжев | бр. | 4 |
| 95 | Сетредин форте 1 литър | бр. | 3 |
| 96 | Секусепт актив-1.5кг. | бр. | 6 |
| 97 | Адреналин-амп. | бр. | 30 |
| 98 | Ацербин спр. | бр. | 6 |
| 99 | Вигамокс унг. | бр. | 5 |
| 100 | Ксифлодроп фл. | бр. | 5 |
| 101 | Унитропик фл. | бр. | 50 |
| 102 | Флоксал фл. | бр. | 10 |
| 103 | Диклоабак фл. | бр. | 8 |
| 104 | Маски еднократни-кутии | бр. | 7 |
| 105 | Максидекс фл. | бр. | 5 |
| 106 | Бинт марлен 10/16 | бр. | 40 |
| 107 | Хидрокорт.хлорамф. Унг. | бр. | 5 |
| 108 | Системи за инфузия | бр. | 15 |
| 109 | Тобрекс унг. | бр. | 5 |
| 110 | Мидфрин фл. | бр. | 5 |
| 111 | Игли G25 | бр. | 30 |
| 112 | урбазон 40мг.амп. | бр. | 5 |
| 113 | Шпатули еднократни кутия | бр. | 12 |
| 114 | Абокати розови | бр. | 5 |
| 115 | Абокати сини | бр. | 5 |
| 116 | Риванол фл-100мл. | бр. | 5 |
| 117 | Риванол 1000 мл. | бр. | 2 |
| 118 | Дексамфеникол | бр. | 10 |
| 119 | Стерилни марли 5/5 | бр. | 20 |
| 120 | Хидрок.хлорамф.фл. | бр. | 5 |
| 121 | Моксифлоксан фл. | бр. | 5 |
| 122 | Тетрациклин очен унг. | бр. | 2 |
| 123 | Теалоз дуо фл. | бр. | 1 |
| 124 | Ацикловир очен унг. | бр. | 2 |
| 125 | Гентазон фл. | бр. | 5 |
| 126 | Лекарска слушалка | бр. | 4 |
| 127 | Хидрамед фл. | бр. | 10 |
| 128 | Левофлоксан фл. | бр. | 10 |
| 129 | Вигамокс фл. | бр. | 10 |
| 130 | Латексови ръкавици М | бр. | 10 |
| 131 | Флоксал маз | бр. | 10 |
| 132 | Есмарх авт. (торникет) | бр. | 12 |
| 133 | Игли G25 | бр. | 100 |

Забележка : Изискванията към номенклатурни единици от № 81 до 87 вкл. са съобразени с наличната апаратура в ДКЦ „Поликлиника –Казанлък” ЕООД.

Важно! По отношение номенклатурните единици, които са посочени с търговски наименования в настоящата спецификация е допустимо предлагането на еквивалентни продукти. При попълване на ценовото предложение на мястото на посочения от нас продукт следва да се отрази наименованието на предлагания еквивалентен продукт.

1. [↑](#footnote-ref-1)